| Intitulé | Thème : REALISER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR UNE INSTALLATION SANITAIRE Action N° C 10 CREER UN RESEAU D’EVACUATION EAUX USEES ET EAUX VANNES |
| --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |
| Objectifs | Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé Faciliter la mise en œuvre pratique des connaissances acquises dans les domaines qui ne justifient pas l’intervention d’entreprises spécialisées Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité nécessaires lors des interventions Savoir poser , à partir d'une installation sanitaire existante et d'un plan d'aménagement, des canalisations intérieures d'évacuation d'eaux usées ou vannes en PVC, en respectant les diamètres de canalisations en fonction des appareils à raccorder et en garantissant l'étanchéité des raccordements sur les appareils sanitaires et sur le réseau d'assainissement en attente |
| Programme pédagogique -déroulé- | Identifier sur un plan la position des chutes eaux usées et vannes Identifier, à partir du plan de récolement d'un immeuble, l'emplacement des chutes intérieures et déterminer la position des points de raccordements d'une extension de réseau Implanter, assembler et poser les colliers de fixation des canalisations Implanter à partir du tracé des canalisations matérialisées sur le support, les colliers de fixation en respectant l'écartement et les distances maximales entre colliers et leur solidarisation au support de fixation Assembler les canalisations PVC Assembler, à partir d'un tracé de réseau d'évacuation matérialisé sur le support, les canalisations PVC entre elle en utilisant les raccords spécifiques et en garantissant l'étanchéité du réseau par collage des éléments Raccorder le réseau sanitaire d'évacuation Raccorder, à partir de la sortie siphon sur l'appareil sanitaire, le nouveau réseau sur les colonne de chute en place en garantissant la nature de la colonne de raccordement par rapport à l'élément raccordé. Procéder aux essais du réseau sanitaire d'évacuation Mettre en charge le réseau d'évacuation et contrôler visuellement l'étanchéité des raccordements et jonction des canalisations. |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : savoirs théoriques savoirs techniques savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |