| Intitulé | Thème : REALISER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR UNE INSTALLATION SANITAIRE Action N° C 12 MONTER ET RACCORDER DES APPAREILS SANITAIRES |
| --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |
| Objectifs | Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé Faciliter la mise en œuvre pratique des connaissances acquises dans les domaines qui ne justifient pas l’intervention d’entreprises spécialisées Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité nécessaires lors des interventions Savoir équiper à partir de consignes orales et d'une notice ou d'un plan de montage, tous types d'appareils sanitaires et leurs accessoires (siphon, bonde, robinetterie) en utilisant l'outillage manuel spécifique du plombier |
| Programme pédagogique -déroulé- | Les réseaux sanitaires domestiques Repérer sur une installation sanitaire domestique les différents réseaux, les organes de coupure et leurs conditions de leur manœuvre Les coupures de réseaux Identifier les conséquences consécutives à l’actionnement des organes de coupure d’un réseau d’alimentation Neutraliser un réseau d’alimentation d’eau en assurant l’information auprès des utilisateurs Remettre le réseau en fonctionnement en assurant l’information auprès des utilisateurs Les appareils et équipements sanitaires Déterminer à partir d’un constat visuel et d’un catalogue fournisseur, le type et les caractéristiques de l’appareil à approvisionner Les relations fournisseur Etablir le bon de commande d’un appareil sanitaire et se son équipement Réceptionner une livraison fournisseur en vérifiant sa conformité avec la commande initiale L’équipement et la pose d’un appareil sanitaire Monter et équiper un appareil sanitaire Poser et raccorder l’appareil sanitaire de remplacement Les interventions en site occupé Démonter, en utilisant les outils de la spécialité, l’appareil à remplacer en prenant en compte l’environnement de l’intervention Les reprises de plomberie sur l’existant Réaliser, sur le réseau en place, les adaptations nécessaires à la mise en place du nouvel appareil sanitaire L’auto- contrôle dans la démarche qualité Vérifier le fonctionnement et l’étanchéité de la nouvelle installation. Rendre compte de son intervention |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : savoirs théoriques savoirs techniques savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |