| Intitulé | Thème : REALISER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR UNE INSTALLATION SANITAIRE Action N° C 13 ETABLIR LE DIAGNOSTIC D’UN DYSFONCTIONNEMENT SUR UN RESEAU SANITAIRE |  |
| --- | --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |  |
| Objectifs | - Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé - Faciliter la mise en œuvre pratique des connaissances acquises dans les domaines qui ne justifient pas l’intervention d’entreprises spécialisées - Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité nécessaires lors des interventions - Savoir poser, à partir d'une installation sanitaire existante et d'un plan d'aménagement, des canalisations intérieures d'évacuation d'eaux usées ou vannes en PVC, en respectant les diamètres de canalisations en fonction des appareils à raccorder et en garantissant l'étanchéité des raccordements sur les appareils sanitaires et sur le réseau d'assainissement en attente |  |
| Programme pédagogique -déroulé- | Analyser les causes d'un dysfonctionnement - Lister, suite à un dysfonctionnement identifié, les causes potentielles de Ce dysfonctionnement et en identifier la cause réelle par analyse déductive Établir un mode opératoire d'intervention - Définir, suite à un dysfonctionnement dont la cause est identifiée, une procédure d'intervention en garantissant le respect des consignes de sécurité et en assurant l'information des tiers en amont de toute intervention Remettre le réseau en service - L'agent d'entretien du bâtiment procède aux essais de fonctionnement des différents circuits de l'installation sanitaire. Au terme de son intervention, il réaménage l'environnement immédiat de l'ouvrage dans son état d'origine et procède au nettoyage final du chantier Établir la programmation des d'intervention d'entretien - Définir, suite à un dysfonctionnement dont la cause est identifiée, une procédure d'intervention en garantissant le respect des consignes de sécurité et en assurant l'information des tiers en amont de toute intervention |  |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : - savoirs théoriques - savoirs techniques - savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |  |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |  |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |  |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |  |