| Intitulé | Thème : REALISER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR L’ENVELOPPE INTERIEURE D’UN BATIMENT Action N° C 2 REALISER DES CLOISONS ET DES DOUBLAGES EN PRODUITS DE PLATRE SEC |  |
| --- | --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |  |
| Objectifs | - Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé - Faciliter la mise en œuvre pratique des connaissances acquises dans les domaines qui ne justifient pas l’intervention d’entreprises spécialisées - Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité nécessaires lors des interventions - Réaliser, à partir d'un plan de distribution ou d'aménagement d'un local couvert, des cloisons et des doublages avec des produits de plâtre sec. Il assure toutes les opérations préparatoires à cette réalisation (implantation, pose d'ossature) ainsi que les finitions correspondant à chacun des supports. |  |
| Programme pédagogique -déroulé- | Contenu technique de mise en œuvre des ouvrages - Réalisation de cloisons - Réalisation de doublages - Réalisation de plafonds La mise en œuvre des cloisons et des doublages en produits de plâtre secs - Savoir lire et/ou réaliser un plan, un croquis - Savoir consulter un catalogue fournisseur - Réaliser les métrés et les bons de commande - Utiliser l'outillage d'implantation et de traçage (niveau, fil à plomb, cordeau, mètre, règles, laser…) - Réaliser un calepinage des éléments à poser (carreaux de plâtre, plaques de plâtre, ossatures…) - Installer et utiliser en sécurité un échafaudage de maçon, un lève-plaque - Utiliser l'outillage et les accessoires de fixation appropriés aux supports - Réaliser des joints avec bande papier et produits à joint - Mettre en œuvre des plaques de plâtre vissées sur ossatures métalliques ou collées - Mettre en œuvre des carreaux de plâtre - Gâcher et mettre en œuvre les différents produits de collage, de blocage et de jointoiement Identifier les fonctions associées possibles à ces ouvrages notamment la thermique, la correction et l’affaiblissement acoustique, la protection en milieu humide, la protection incendie, la mécanique des ossatures Contenu technologique - Les règles de l’art - D.T.U - Avis techniques - P.V Organisation générale de l’intervention - Préparation de chantier - Organisation du ou des postes de travail - Livraison finale de ou des ouvrages |  |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : - savoirs théoriques - savoirs techniques - savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |  |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |  |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |  |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |  |