| Intitulé | Thème : REALISER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR L’ENVELOPPE INTERIEURE D’UN BATIMENT Action N° C 3 BATIR UNE MACONNERIE NON PORTEUSE EN AGGLOMERE DE CIMENT |  |
| --- | --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |  |
| Objectifs | - Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé - Faciliter la mise en œuvre pratique des connaissances acquises dans les domaines qui ne justifient pas l’intervention d’entreprises spécialisées - Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité nécessaires lors des interventions - Savoir implanter, à partir du plan côté d'un bâtiment ou d'un espace délimité, l’ouvrage à réaliser en assurant la conformité de sa position et de ses dimensions. |  |
| Programme pédagogique -déroulé- | La préparation et restitution du chantier - Assurer les opérations préparatoires : nettoyage, traçage, manutention...) à la construction du mur - Assurer la restitution des locaux dans leur état de propreté d'origine Les maçonneries non-porteuses - Définition d’un mur de distribution non porteur - Les maçonneries séparatives : division ou redistribution d'espaces ou de locaux - Les éléments décoratifs ou de protection (visuelle et contre les chocs.) - Les lieux d’implantation de ces maçonneries : rapportées sur ou à l'intérieur de structures existantes La construction de maçonneries en agglomérés de ciment - Savoir lire et/ou établir un plan ou un croquis - Utiliser le système métrique - Calculer des proportions - Gâcher du mortier - Appareiller un mur - Manutentionner et poser des agglomérés de ciment - Assurer le respect des caractéristiques dimensionnelles, géométriques et de positionnement de l'ouvrage. - Mise en œuvre des différents produits et matériaux dans le respect des règles |  |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : - savoirs théoriques - savoirs techniques - savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |  |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |  |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |  |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |  |