| Intitulé | Thème : REALISER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR L’ENVELOPPE INTERIEURE D’UN BATIMENT Action N° C 4 POSER ET EQUIPER DES MENUISERIES STANDARDS |  |
| --- | --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |  |
| Objectifs | - Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé - Faciliter la mise en œuvre pratique des connaissances acquises dans les domaines qui ne justifient pas l’intervention d’entreprises spécialisées - Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité nécessaires lors des interventions - Savoir Poser, équiper et réparer des menuiseries standards dans des opérations de réaménagement ou d'entretien. |  |
| Programme pédagogique -déroulé- | Poser une menuiserie intérieure dans une cloison - Identifier, à partir d'un plan, d'un catalogue fournisseur et d'un support en maçonnerie préparé, les composants (tapées, dormants, ouvrants...) et les caractéristiques dimensionnelles d'un élément menuisé en garantissant la conformité de l'assemblage par rapport au plan et à l'existant. - Poser, sur un élément de menuiserie défini et en fonction de la nature du support, les éléments de scellement ou de fixation en respectant le nombre des points de fixation et en assurant leur alignement par rapport aux paumelles. - Dans une cloison mettre en place une menuiserie en respectant l'aplombe et l'alignement par rapport à l'existant. Poser tous types de condamnations et de ferrages - Identifier, à partir de menuiseries en place dans un bâtiment, les caractéristiques d'une serrure en assurant son fonctionnement et son adaptation sur l'existant - Poser ou remplacer, sur une menuiserie en place ou à poser, tout système de condamnation en respectant les règles de mise en œuvre et en justifiant le choix du système par rapport à la destination des locaux. Mettre en jeu une menuiserie en place - Mettre en place, sur un élément menuisé défini (bloc porte), les cales de jeu et les contreventements à 45° en garantissant la régularité des jeux entre le dormant et l'ouvrant et l'équerrage de l'ensemble |  |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : - savoirs théoriques - savoirs techniques - savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |  |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |  |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |  |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |  |