| Intitulé | Thème : REALISER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR L’ENVELOPPE INTERIEURE D’UN BATIMENT Action N° C 5 ASSEMBLER ET FIXER DES ELEMENTS DE MOBILIER |  |
| --- | --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |  |
| Objectifs | - Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé - Faciliter la mise en œuvre pratique des connaissances acquises dans les domaines qui ne justifient pas l’intervention d’entreprises spécialisées - Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité nécessaires lors des interventions - Savoir assembler et mettre en place, à partir de notices fabricant et/ou de plans de montage et en utilisant l'outillage manuel et électroportatif (coupe, fixation…) des éléments de mobilier ou de finition, en garantissant la conformité de l'ouvrage fini par rapport au plan de montage et en assurant sa position sur l'existant (emplacement, fixation…) |  |
| Programme pédagogique -déroulé- | Poser des plinthes simples, moulurées ou composées - Poser, par vissage et/ou encollage, des plinthes bois en pied de cloison ou de doublage en réalisant le tablettage de ces éléments et en garantissant la jonction des éléments entre eux et le traitement des coupes d'angle conformément aux exigences de la profession - Mettre en place des cimaises et des moulures d'habillage - Tracer, à partir d'un plan ou d'un schéma coté, sur une cloison ou un élément de menuiserie, l'élément décoratif à mettre en place et fixer cet élément par collage et/ou vissage en respectant le tracé réalisé et en garantissant les caractéristiques dimensionnelles et de position de l'élément - Poser du lambris sous rampant et en habillage vertical - Poser par clouage, sur une ossature bois solidarisée avec le support, du lambris en respectant le croisement des joints de lames et en assurant une qualité de finition conforme aux exigences du métier - Assembler un élément de mobilier livré en kit - Assembler, à partir d'une notice de montage, un meuble livré en kit en respectant les différentes étapes d'assemblage du meuble et en garantissant sa solidité avant pose par la mise en place des divers accessoires de montage - Poser, à un emplacement désigné, un élément mobilier quelconque, en assurant le réglage de niveau et la stabilité de cet élément par fixation sur le support |  |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : - savoirs théoriques - savoirs techniques - savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |  |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |  |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |  |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |  |