| Intitulé | Thème : REALISER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE Action N° C 6 REALISER UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE MONOPHASEE |  |
| --- | --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |  |
| Objectifs | - Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé - Faciliter la mise en œuvre pratique des connaissances acquises dans les domaines qui ne justifient pas l’intervention d’entreprises spécialisées - Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité nécessaires lors des interventions - Savoir réaliser, dans le cadre d'une extension ou d'un réaménagement de locaux, l'installation électrique de ces nouveaux espaces. Il câble, équipe, raccorde et teste cette nouvelle installation en garantissant sa conformité par rapport à la norme |  |
| Programme pédagogique -déroulé- | Etablir le schéma unifilaire de l'installation - Établir, à partir du schéma multifilaire d'une installation électrique, le schéma unifilaire de cette installation en respectant les normes et conventions graphiques de la profession Câbler l'installation électrique - Réaliser à partir du plan unifilaire le câblage de l'installation en respectant les sections et les couleurs normalisées Poser l'appareillage - A partir d'un plan donné, positionner les matériels en respectant la réglementation en vigueur Déterminer les protections à mettre en place dans le tableau de répartition - Déterminer, à partir du schéma général de raccordement et des protections existantes, les nouvelles protections à mettre en œuvre en fonction des circuits et de leur utilisation Raccorder l'installation électrique monophasée sur les protections en tableau - Raccorder, à partir du schéma général de branchement et sur le tableau de répartition équipé des protections supplémentaires, l'installation monophasée en optimisant l'utilisation des protections Vérifier les connexions électriques hors tension - Procéder, sur tous les circuits et avant mise sous tension de l'installation, à la vérification des connexions en utilisant le testeur en position ohmmètre |  |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : - savoirs théoriques - savoirs techniques - savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |  |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |  |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |  |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |  |