| Intitulé | Thème : REALISER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE Action N° C 7 METTRE AUX NORMES UNE INSTALLATION ELECTRIQUE EXISTANTE |
| --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |
| Objectifs | Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé Faciliter la mise en œuvre pratique des connaissances acquises dans les domaines qui ne justifient pas l’intervention d’entreprises spécialisées Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité nécessaires lors des interventions Savoir raccorder sur un tableau de répartition existant, une extension du réseau électrique en apportant au tableau les modifications et ajouts de matériels nécessaires et en utilisant les instruments de contrôle de l'électricien (VAT : vérificateur d’absence de tension). Exemple de réalisation : modification, aménagement d'une armoire électrique et connexion de nouvelles lignes. |
| Programme pédagogique -déroulé- | Les règles et les procédures Définir et appliquer une procédure d'intervention Appliquer les règles de pose et de compatibilité des composants électriques entre eux Mettre en œuvre les moyens de prévention des risques adaptés à ces opérations Comprendre les exigences de la profession et les normes applicables à l'installation concernée Préconisation des équipements réduisant les consommations d’énergie Analyser et comprendre tous les risques électriques Etude de plans d’installation Etude des documents graphiques (plan de l'installation) Etude des catalogues fournisseurs Contrôle visuel de l'installation à raccorder Etude de la liste des éléments de protection et de contrôle qui équiperont le tableau de distribution. Raccordement électrique Utilisation des instruments de mesure et de contrôle de présence de tension ainsi que de l’outillage manuel de l'électricien Identifier la source de courant Raccordement de cette installation sur un tableau de répartition (extension de réseau électrique ou d’une mise aux normes d'installation) Raccordement des conducteurs sur la protection correspondante Tests du fonctionnement des circuits |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : savoirs théoriques savoirs techniques savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |