| Intitulé | Thème : REALISER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE Action N° C 8 POSER DES SYSTEMES AUTOMATISES POUR CONTROLE D’ACCES |
| --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |
| Objectifs | Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé Faciliter la mise en œuvre pratique des connaissances acquises dans les domaines qui ne justifient pas l’intervention d’entreprises spécialisées Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité nécessaires lors des interventions Poser, en prenant en compte la continuité du service, un système automatisé de contrôle d'accès en garantissant le positionnement de l'élément et son fonctionnement conformément aux prescriptions du fabricant |
| Programme pédagogique -déroulé- | Définir le procédé à adapter à l'existant Vérification, avant de poser des systèmes automatisés pour contrôle des accès, la nature du matériel nécessaire en regard du service attendu et par rapport aux équipements en place. Il assure la réception des colis et s'assure que les équipements électriques à mettre en service soient compatibles avec l'installation en place Installer les équipements mécaniques du système Poser, en respectant les prescriptions du fabricant et en les adaptant au lieu de pose, les éléments mécanismes du système en assurant leur parfaite solidarisation avec le support Raccorder à l'installation électrique existante Raccorder électriquement le système automatique posé à installation en place et contrôler le fonctionnement de l'ensemble. Régler les synchronisations ou temporisation puis transmettre au commanditaire les documents propres à ce type d'équipement en lui précisant les contraintes et périodicité de maintenance |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : savoirs théoriques savoirs techniques savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |